附件1：

各网格排查区域和内容

1、排查区域划分

|  | 行政楼 | 教学楼 | 实验楼 | 图书馆 | 各餐厅 | 公寓 | 体育 场馆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共区域 | 学院 办公室 | 后勤管理处-楼宇管理 | 后勤管理处-楼宇管理 | 图书馆 | 后勤管理处-饮食卫生 | 后勤管理处-楼宇管理 | 基础部 |
| 房间内部 | 相应 单位 | 教务处、 各系 | 教务处、 各系 | 图书馆 | 后勤管理处-饮食卫生 | 学生处、 各系 | 基础部 |

特种设备由各个归口单位负责：供暖锅炉由后勤管理处负责，全校各处电梯由资产管理处负责，试验用危险化学品、氧气瓶等由使用单位负责。未尽事宜，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责”的原则归口管理。

2、安全隐患排查主要内容

| 区域 | 排查目标 | 检查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 公共区域安全隐患排查 | 消火栓 | 1.进行试压确认水压状况；2.消防水带及接口能否连接 |
|  | 灭火器 | 1.是否有人为损坏；2.压力显示是否正常（指针在绿色区域）； 3.是否需要年检 |
|  | 安全出口指示灯 | 1.外观是否存在人为破坏；2.指示灯是否保持断电后15分钟内不灭 |
|  | 应急灯 | 1.断电后能否提供充足逃生照明；2.所属区域是否有逃生盲区 |
|  | 建筑物 消防通道 | 消防通道是否畅通 |
|  | 其它 安全问题 | 其它影响安全因素 |
| 房间内部 | 消防隐患 | 1.是否有超负荷的用电设备；2.是否有老化的电源、电线、插排；3.是否存在违章用电；4.是否堆积大量可燃物 |
|  | 防盗设施 | 1.室内财物安全；2.存放档案、实验用具、保密文件的办公室是否安装防盗门、防盗窗等 |
|  | 室内 灭火器 | 特殊实验室、档案室等存有易燃易爆物品的办公室是否配备灭火器 |
|  | 其它 安全问题 | 其它影响安全因素 |