附件2

消防安全员岗位职责

消防安全管理员对本部门的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

一、拟定本部门年度消防工作计划，负责实施本部门日常消防安全管理工作。

二、负责对本部门进行防火检查和火灾隐患整改工作，及时向院消防管理小组汇报。

三、负责对本部门消防设施，灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通，每月至少检查一次并做好检查记录。

四、做好本部门灭火器统计，并建立台账。

五、在本部门师生员工中组织开展消防安全制度、消防安全的操作规程、消防知识、技能的宣传教育和培训。

六、完成单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。